# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 1/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Công tác dựng lán trại*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *30* phút, ngày *6*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 1/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Công tác dựng lán trại*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *30* phút *ngày 6 tháng 10 2021*

Kết thúc: *17* giờ *30* phút *ngày 6 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 2/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông 02 cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế), bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *30* phút, ngày *8*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 2/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông 02 cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế), bê tông M250, đá 1x2, PCB40, phụ gia R7*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *30* phút *ngày 8 tháng 10 2021*

Kết thúc: *15* giờ *30* phút *ngày 8 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 3/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha cọc thí nghiệm số 108, số 19 trong bản vẽ thiết kế*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *30* phút, ngày *8*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 3/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha cọc thí nghiệm số 108, số 19 trong bản vẽ thiết kế*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *30* phút *ngày 8 tháng 10 2021*

Kết thúc: *10* giờ *30* phút *ngày 8 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 4/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ thủ công bê tông cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 (bắt đầu)*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *30* phút, ngày *8*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 4/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ thủ công bê tông cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 (bắt đầu)*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *30* phút *ngày 8 tháng 10 2021*

Kết thúc: *17* giờ *30* phút *ngày 8 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 5/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *30* phút, ngày *9*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 5/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *30* phút *ngày 9 tháng 10 2021*

Kết thúc: *17* giờ *30* phút *ngày 9 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 11 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 6/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *30* phút, ngày *12*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 12 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 6/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *30* phút *ngày 12 tháng 10 2021*

Kết thúc: *17* giờ *30* phút *ngày 12 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 7/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Ép cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế) cọc BTCT dài 5m KT 25x25cm*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *15*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 15 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 7/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Ép cọc thí nghiệm số 108, số 19 (bản vẽ thiết kế) cọc BTCT dài 5m KT 25x25cm*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 10 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 15 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 8/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *16*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 16 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 8/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha cọc đại trà số lượng 165 cọc dài 5m KT 25x25cm*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 16 tháng 10 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 16 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 10 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 9/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ thủ công bê tông cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 (kết thúc)*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *30* phút, ngày *19*  tháng *10* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 9/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ thủ công bê tông cọc đại trà, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 (kết thúc)*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *30* phút *ngày 19 tháng 10 2021*

Kết thúc: *17* giờ *30* phút *ngày 19 tháng 10 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 10/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Mặt bằng định vị thi công ép cọc*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *4*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 10/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Mặt bằng định vị thi công ép cọc*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 11 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 16 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 11/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Bê tông tấm đan nắp bể phốt đổ thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *17*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 17 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 11/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Bê tông tấm đan nắp bể phốt đổ thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 17 tháng 11 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 17 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 16 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 12/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha tấm đan nắp bể phốt*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *17*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 17 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 12/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha tấm đan nắp bể phốt*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 17 tháng 11 2021*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 17 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 17 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 13/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Ép cọc đại trà cọc BTCT, dài 5m, KT 25x25cm*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *18*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 13/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Ép cọc đại trà cọc BTCT, dài 5m, KT 25x25cm*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 11 2021*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 14/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Phá đầu cọc BTCT*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *20*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 14/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Phá đầu cọc BTCT*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 11 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 15/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đào móng nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *20*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 15/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đào móng nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 11 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 16/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đào móng bể phốt bằng máy đào*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *20*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 16/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đào móng bể phốt bằng máy đào*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 11 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 17/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông lót móng nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *21*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 21 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 17/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông lót móng nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 21 tháng 11 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 21 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 18/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Ván khuôn bê tông lót móng nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *11* giờ *0* phút, ngày *21*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 21 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 18/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Ván khuôn bê tông lót móng nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *11* giờ *0* phút *ngày 21 tháng 11 2021*

Kết thúc: *12* giờ *0* phút *ngày 21 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 19/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Bê tông lót móng bể phốt, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *20*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 19/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Bê tông lót móng bể phốt, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 11 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 20/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốp pha, cốt thép đài cọc, dầm móng, cổ cột nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *24*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 20/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốp pha, cốt thép đài cọc, dầm móng, cổ cột nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 11 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 21/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha đáy bể phốt*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *24*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 21/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha đáy bể phốt*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 11 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 22/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông móng nhà 3 tầng bằng máy bơm tự hành*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *25*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 22/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông móng nhà 3 tầng bằng máy bơm tự hành*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 11 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 23/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Bê tông đáy bể phốt, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *24*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 23/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Bê tông đáy bể phốt, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 11 2021*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 27 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 24/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cổ cột móng nhà 3 tầng, M250, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *27*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 27 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 24/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cổ cột móng nhà 3 tầng, M250, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 11 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 28 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 25/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Xây bể phốt gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *28*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 28 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 25/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Xây bể phốt gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 28 tháng 11 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 28 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 29 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 26/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Xây móng nhà 3 tầng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *29*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 29 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 26/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Xây móng nhà 3 tầng bằng gạch XM cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 29 tháng 11 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 29 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 29 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 27/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Trát tường bể phốt dày 2cm, vữa XM M75, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *30*  tháng *11* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 30 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 27/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Trát tường bể phốt dày 2cm, vữa XM M75, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 30 tháng 11 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 30 tháng 11 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 30 tháng 11 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 28/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Láng bể phốt có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *1*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 1 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 28/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Láng bể phốt có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 1 tháng 12 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 1 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 1 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 29/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốt pha giằng móng nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *11* giờ *0* phút, ngày *2*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 2 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 29/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốt pha giằng móng nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *11* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 12 2021*

Kết thúc: *12* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 1 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 30/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông giằng móng nhà 3 tầng, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *2*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 2 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 30/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông giằng móng nhà 3 tầng, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 12 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 1 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 31/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đắp đất móng nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *2*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 2 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 31/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đắp đất móng nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 12 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 1 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 32/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đắp đất bể phốt, độ chặt Y/C K = 0,90*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *11* giờ *0* phút, ngày *2*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 2 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 32/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đắp đất bể phốt, độ chặt Y/C K = 0,90*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *11* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 12 2021*

Kết thúc: *12* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 33/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp đặt tấm đan nắp bể phốt*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *3*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 33/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp đặt tấm đan nắp bể phốt*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 3 tháng 12 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 3 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 34/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đắp cát móng nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *4*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 34/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đắp cát móng nhà 3 tầng, độ chặt Y/C K = 0,90*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 12 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 35/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 1 trục 1-2 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *4*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 35/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 1 trục 1-2 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 12 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 36/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 1*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *4*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 36/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 1*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 12 2021*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 37/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 1 trục 3-4 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *5*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 37/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 1 trục 3-4 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 12 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 38/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 1*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *5*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 38/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 1*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 39/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 1 trục 5-6 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *30* phút, ngày *6*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 39/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 1 trục 5-6 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *30* phút *ngày 6 tháng 12 2021*

Kết thúc: *17* giờ *30* phút *ngày 6 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 40/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 1*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *6*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 40/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 1*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 6 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 6 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 41/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *9*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 41/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 12 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 42/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *9*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 42/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +2.55m, cốt +3.02m, cốt +3.08m, cốt +3.17m*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 43/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *9*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 43/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 12 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 44/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *10*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 10 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 44/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +0,0m đến cốt +2,793m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 10 tháng 12 2021*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 10 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 10 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 45/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +3.98m*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *11*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 11 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 45/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 1 cốt +3.98m*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 11 tháng 12 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 11 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 10 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 46/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông lanh tô ô văng tầng 1 cốt +3.98m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *11*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 11 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 46/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông lanh tô ô văng tầng 1 cốt +3.98m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 11 tháng 12 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 11 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 47/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *15*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 15 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 47/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 12 2021*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 48/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *17* giờ *0* phút, ngày *14*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 48/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Sản xuất, lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *17* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 12 2021*

Kết thúc: *18* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 15 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 49/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *16*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 16 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 49/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 1, bê tông M250, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 16 tháng 12 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 16 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 15 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 50/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *16*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 16 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 50/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cầu thang tầng 1 từ cốt +2,793 đến cốt +4,5m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 16 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 16 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 17 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 51/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 2 trục 1-2 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *18*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 51/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 2 trục 1-2 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 12 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 17 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 52/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 2*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *18*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 52/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 2*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 53/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 2 trục 3-4 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *19*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 53/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 2 trục 3-4 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 19 tháng 12 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 19 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 54/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 2*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *19*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 54/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 2*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 19 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 19 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 55/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 2 trục 5-6 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *20*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 55/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 2 trục 5-6 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 12 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 56/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 2*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *20*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 56/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 2*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 57/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốt pha cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *22*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 57/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốt pha cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 12 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 58/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện tầng 1 nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *22*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 58/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện tầng 1 nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 12 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 59/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *22*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 59/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 12 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 60/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *22*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 60/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cầu thang tầng 2 từ cốt +4,5m đến cốt +7,2m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 12 2021*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 61/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *24*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 61/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 2 cốt +7.35m, cốt +7.41m*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 62/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *27*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 27 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 62/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 12 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 63/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốt pha cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *27*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 27 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 63/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốt pha cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 27 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 64/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *28*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 28 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 64/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 2, bê tông M250, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 28 tháng 12 2021*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 28 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 27 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 65/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *28*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 28 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 65/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cầu thang tầng 2 từ cốt +7,2m đến cốt +8,4m, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 28 tháng 12 2021*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 28 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 29 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 66/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông nền bê tông M150, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *29*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 29 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 66/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông nền bê tông M150, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 29 tháng 12 2021*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 29 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 30 tháng 12 năm 2021*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 67/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm tầng 1 nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *30*  tháng *12* năm *2021*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 30 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN SỐ: 67/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm tầng 1 nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 30 tháng 12 2021*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 30 tháng 12 2021*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 2 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 68/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *8* giờ *0* phút, ngày *2*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 2 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 68/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 1-2 tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *8* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 1 2022*

Kết thúc: *9* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 69/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 3 trục 1-2 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *3*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 69/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 3 trục 1-2 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 3 tháng 1 2022*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 3 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 70/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *4*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 70/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 3-4 tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 1 2022*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 71/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 3 trục 3-4 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *8* giờ *0* phút, ngày *5*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 71/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 3 trục 3-4 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *8* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 1 2022*

Kết thúc: *9* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 72/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *6*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 72/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ cột trục 5-6 tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 6 tháng 1 2022*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 6 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 73/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 3 trục 5-6 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *7*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 73/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông cột tầng 3 trục 5-6 SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 7 tháng 1 2022*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 7 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 74/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông dầm, sàn mái, sê nô tầng 3 đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *8* giờ *0* phút, ngày *9*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 74/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông dầm, sàn mái, sê nô tầng 3 đổ bằng máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *8* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 1 2022*

Kết thúc: *9* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 12 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 75/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 3 cốt +9.3m*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *12*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 12 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 75/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ lanh tô, ô văng tầng 3 cốt +9.3m*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 12 tháng 1 2022*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 12 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 76/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *13*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 76/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông lanh tô, ô văng tầng 3, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 13 tháng 1 2022*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 13 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 77/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái, thành sê nô tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *18*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 77/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Cốt thép, cốp pha khung dầm, dầm, sàn mái, thành sê nô tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 1 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 78/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *13* giờ *0* phút, ngày *19*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 78/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông thương phẩm khung dầm, dầm, sàn mái tầng 3, bê tông M250, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *13* giờ *0* phút *ngày 19 tháng 1 2022*

Kết thúc: *14* giờ *0* phút *ngày 19 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 79/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha tường sênô mái*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *25*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 79/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha tường sênô mái*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 1 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 80/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông thành sênô mái, M250, đá 1x2, PCB40*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *26*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 80/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông thành sênô mái, M250, đá 1x2, PCB40*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 26 tháng 1 2022*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 26 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 28 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 81/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ giằng tường thu hồi*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *28*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 28 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 81/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng cốt thép, cốp pha gỗ giằng tường thu hồi*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 28 tháng 1 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 28 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 29 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 82/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Đổ bê tông giằng thu hồi, SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *29*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 29 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 82/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Đổ bê tông giằng thu hồi, SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 29 tháng 1 2022*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 29 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 31 tháng 1 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 83/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Láng mái sảnh dày 2cm, vữa XM M100, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *31*  tháng *1* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 31 tháng 1 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 83/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Láng mái sảnh dày 2cm, vữa XM M100, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 31 tháng 1 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 31 tháng 1 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 16 tháng 2 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 84/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Trát tường thu hồi, thành sê nô, phào, gờ chỉ sê nô mái, láng mái, sê nô*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *16*  tháng *2* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 16 tháng 2 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 84/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Trát tường thu hồi, thành sê nô, phào, gờ chỉ sê nô mái, láng mái, sê nô*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 16 tháng 2 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 16 tháng 2 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 2 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 85/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công lắp đặt các đường ống nhựa PPR và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *20*  tháng *2* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 2 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 85/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công lắp đặt các đường ống nhựa PPR và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 2 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 2 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 2 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 86/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Trát xà dầm, trần, tường, lanh tô, cầu thang, trụ cột, má cửa trong nhà tầng 1*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *25*  tháng *2* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 2 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 86/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Trát xà dầm, trần, tường, lanh tô, cầu thang, trụ cột, má cửa trong nhà tầng 1*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 2 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 2 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 2 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 87/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công lắp đặt các đường ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *26*  tháng *2* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 2 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 87/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công lắp đặt các đường ống nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo và các phụ kiện đường ống nhựa tầng 1, tầng 2, tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 26 tháng 2 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 26 tháng 2 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 88/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Xây hộp kỹ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30: Tầng 1, tầng 2, tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *3*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 88/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Xây hộp kỹ thuật bằng gạch xi măng cốt liệu 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB30: Tầng 1, tầng 2, tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 3 tháng 3 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 3 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 89/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng khuôn cửa kép gỗ lim KT 60x250mm, cửa đi D3, D4*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *4*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 89/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng khuôn cửa kép gỗ lim KT 60x250mm, cửa đi D3, D4*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 3 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 90/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Quét dung dịch chống thấm sàn sàn vệ sinh*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *6*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 90/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Quét dung dịch chống thấm sàn sàn vệ sinh*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 6 tháng 3 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 6 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 91/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Láng sàn vệ sinh dày 2cm, vữa XM M100, PCB30*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *8*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 91/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Láng sàn vệ sinh dày 2cm, vữa XM M100, PCB30*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 8 tháng 3 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 8 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 92/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt đế âm tường phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *8*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 92/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt đế âm tường phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 8 tháng 3 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 8 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 93/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Trát xà dầm, trần, tường, lanh tô, cầu thang, trụ cột, má cửa trong nhà tầng 2*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *9*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 93/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Trát xà dầm, trần, tường, lanh tô, cầu thang, trụ cột, má cửa trong nhà tầng 2*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 3 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 94/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt đế âm tường phòng họp tầng 2,3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *9*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 94/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt đế âm tường phòng họp tầng 2,3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 3 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 95/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt đế âm tường điện chờ điều hòa phòng làm việc*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *9*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 95/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt đế âm tường điện chờ điều hòa phòng làm việc*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 3 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 9 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 10 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 96/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa D=20, D=32 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện điện chờ điều hòa phòng làm việc*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *11*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 11 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 96/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa D=20, D=32 đi chìm bảo hộ dây dẫn điện điện chờ điều hòa phòng làm việc*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 11 tháng 3 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 11 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 12 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 97/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt đế âm tường, tủ điện phòng làm việc*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *13*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 97/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt đế âm tường, tủ điện phòng làm việc*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 13 tháng 3 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 13 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 12 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 98/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa đi chìm bảo hộ dây dẫn - ĐK = 16mm, 25mm phòng làm việc*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *13*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 98/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa đi chìm bảo hộ dây dẫn - ĐK = 16mm, 25mm phòng làm việc*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 13 tháng 3 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 13 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 99/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Trát xà dầm, trần, tường, lanh tô, cầu thang, trụ cột, má cửa trong nhà tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *13* giờ *0* phút, ngày *14*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 99/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Trát xà dầm, trần, tường, lanh tô, cầu thang, trụ cột, má cửa trong nhà tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *13* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 3 2022*

Kết thúc: *14* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 100/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm điện chờ điều hòa phòng làm việc*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *15*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 15 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 100/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm điện chờ điều hòa phòng làm việc*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 3 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 21 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 101/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi nổi bảo hộ dây dẫn điện tầng 1 nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *22*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 101/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa D=16, D=25 đi nổi bảo hộ dây dẫn điện tầng 1 nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 3 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 22 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 102/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng khung thép treo để ốp tấm thạch cao phòng họp tầng 2*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *13* giờ *0* phút, ngày *25*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 102/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng khung thép treo để ốp tấm thạch cao phòng họp tầng 2*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *13* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 3 2022*

Kết thúc: *14* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 103/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi tầng 1 nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *25*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 103/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi tầng 1 nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 3 2022*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 25 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 104/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp dựng thang inox lên mái*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *26*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 104/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp dựng thang inox lên mái*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 26 tháng 3 2022*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 26 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 25 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 105/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Hệ thống điều hòa trung tâm phòng tiếp nhận và trả kết quả tầng 1: bộ chia gas, giảm cấp, bộ chia gas dàn nóng, dàn nóng điều hòa trung tâm, dàn lạnh âm trần, hệ thống ống gió lạnh, hệ thống ống nước ngưng, hệ thống ống dẫn môi chất lạnh*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *26*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 105/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Hệ thống điều hòa trung tâm phòng tiếp nhận và trả kết quả tầng 1: bộ chia gas, giảm cấp, bộ chia gas dàn nóng, dàn nóng điều hòa trung tâm, dàn lạnh âm trần, hệ thống ống gió lạnh, hệ thống ống nước ngưng, hệ thống ống dẫn môi chất lạnh*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 26 tháng 3 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 26 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 106/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *27*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 27 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 106/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 3 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 26 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 107/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm phòng làm việc*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *11* giờ *0* phút, ngày *27*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 27 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 107/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi chìm phòng làm việc*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *11* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 3 2022*

Kết thúc: *12* giờ *0* phút *ngày 27 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 31 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 108/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Trát tường, trụ cột, ô văng, lan can, gờ chỉ, ngoài nhà, chân móng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *31*  tháng *3* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 31 tháng 3 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 108/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Trát tường, trụ cột, ô văng, lan can, gờ chỉ, ngoài nhà, chân móng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 31 tháng 3 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 31 tháng 3 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 31 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 109/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *1*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 1 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 109/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 1 tháng 4 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 1 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 31 tháng 3 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 110/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *1*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 1 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 110/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 1 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 1 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 1 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 111/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công lắp đặt 02 bồn nước inox*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *2*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 2 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 111/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công lắp đặt 02 bồn nước inox*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 2 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 2 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 112/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Trần giật cấp bằng tấm thạch cao, phào nhựa PU phòng 1 cửa tầng 1, phòng họp và hành lang tầng 2, tầng 3, trần thạch cao chịu nước nhà vệ sinh các tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *3*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 112/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Trần giật cấp bằng tấm thạch cao, phào nhựa PU phòng 1 cửa tầng 1, phòng họp và hành lang tầng 2, tầng 3, trần thạch cao chịu nước nhà vệ sinh các tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 3 tháng 4 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 3 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 3 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 113/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *4*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 113/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 4 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 114/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *5*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 114/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 2*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 4 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 4 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 115/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Sản xuất, sơn, lắp dựng xà gồ thép*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *5*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 115/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Sản xuất, sơn, lắp dựng xà gồ thép*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 5 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 5 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 116/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *13* giờ *0* phút, ngày *6*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 116/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *13* giờ *0* phút *ngày 6 tháng 4 2022*

Kết thúc: *14* giờ *0* phút *ngày 6 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 117/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *7*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 117/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Bả bột bả vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 7 tháng 4 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 7 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 6 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 118/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm phòng họp tầng 2,3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *7*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 118/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - ĐK = 15mm, 25mm phòng họp tầng 2,3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 7 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 7 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 7 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 119/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lợp tôn úp nóc khổ rộng 600, mái tôn múi dày 0,45ly, nắp tôn thang lên mái*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *13* giờ *0* phút, ngày *8*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 8 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 119/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lợp tôn úp nóc khổ rộng 600, mái tôn múi dày 0,45ly, nắp tôn thang lên mái*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *13* giờ *0* phút *ngày 8 tháng 4 2022*

Kết thúc: *14* giờ *0* phút *ngày 8 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 120/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Bả bột bả vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *10*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 10 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 120/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Bả bột bả vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 10 tháng 4 2022*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 10 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 121/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *10*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 10 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 121/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Sơn nước 1 lớp lót vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà tầng 1*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 10 tháng 4 2022*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 10 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 9 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 122/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi phòng họp tầng 2,3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *10*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 10 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 122/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại dây dẫn điện đi trong ống nhựa đi nổi phòng họp tầng 2,3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 10 tháng 4 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 10 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 11 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 123/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Ốp tường vệ sinh, lát nền vệ sinh, lát nền, ốp chân tường trong ngoài các tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *11*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 11 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 123/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Ốp tường vệ sinh, lát nền vệ sinh, lát nền, ốp chân tường trong ngoài các tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 11 tháng 4 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 11 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 12 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 124/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt kim thu sét, dài 1m; dây thép chống sét, cọc chống sét, ống nhựa thoát nước mái, rọ chắn rác*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *13* giờ *0* phút, ngày *13*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 124/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt kim thu sét, dài 1m; dây thép chống sét, cọc chống sét, ống nhựa thoát nước mái, rọ chắn rác*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *13* giờ *0* phút *ngày 13 tháng 4 2022*

Kết thúc: *14* giờ *0* phút *ngày 13 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 125/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Sơn nước 1 lớp lót vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *11* giờ *0* phút, ngày *14*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 125/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Sơn nước 1 lớp lót vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *11* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 4 2022*

Kết thúc: *12* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 126/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng lan can inox hành lang, sen hoa inox cửa sổ các tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *15* giờ *0* phút, ngày *14*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 126/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng lan can inox hành lang, sen hoa inox cửa sổ các tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *15* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 4 2022*

Kết thúc: *16* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 127/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt các thiết bị điện chờ điều hòa phòng làm việc*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *14*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 127/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt các thiết bị điện chờ điều hòa phòng làm việc*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 14 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 128/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Ốp đá chân móng, ốp lát bậc cầu thang, bậc tam cấp, bàn đá nhà vệ sinh*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *15*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 128/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Ốp đá chân móng, ốp lát bậc cầu thang, bậc tam cấp, bàn đá nhà vệ sinh*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 4 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 129/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Sơn phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *15*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 129/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Sơn phủ màu vào cột, dầm, trần, tường các loại trong nhà nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 15 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 16 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 130/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Hệ thống cửa đi, cửa sổ gỗ tầng 1 nhà 3 tầng cộng phụ kiện: khóa cửa tay gạt, cremon cửa đi D3,D4*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *11* giờ *0* phút, ngày *17*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 17 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 130/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Hệ thống cửa đi, cửa sổ gỗ tầng 1 nhà 3 tầng cộng phụ kiện: khóa cửa tay gạt, cremon cửa đi D3,D4*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *11* giờ *0* phút *ngày 17 tháng 4 2022*

Kết thúc: *12* giờ *0* phút *ngày 17 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 17 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 131/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng vách kính cường lực 12ly khung inox liền cửa đi*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *18*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 131/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng vách kính cường lực 12ly khung inox liền cửa đi*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 4 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 17 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 132/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng trụ lan can cầu thang gỗ N2, lan can cầu thang kính cường lực dày 10ly, tay vịn gỗ lim*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *18*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 132/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng trụ lan can cầu thang gỗ N2, lan can cầu thang kính cường lực dày 10ly, tay vịn gỗ lim*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 18 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 18 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 133/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp tay nắm, khóa bán nguyệt cửa kính cường lực, bản lề thủy lực + cánh cửa đi kính cường lực 12ly liền vách kính*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *19*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 133/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp tay nắm, khóa bán nguyệt cửa kính cường lực, bản lề thủy lực + cánh cửa đi kính cường lực 12ly liền vách kính*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 19 tháng 4 2022*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 19 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 134/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp 06 bộ điều khiển từ xa cho dàn lạnh có dây Daikin BRC1E63 tầng 1*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *20*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 134/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp 06 bộ điều khiển từ xa cho dàn lạnh có dây Daikin BRC1E63 tầng 1*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 20 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 20 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 135/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Nội thất phòng nhận và trả kết quả tầng 1: phào chân tường, phào kẻ chỉ, viền cổ trần, cổ trần, nẹp đồng phân khung, ốp tường, trụ cột bằng tấm composite*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *14* giờ *0* phút, ngày *21*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 21 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 135/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Nội thất phòng nhận và trả kết quả tầng 1: phào chân tường, phào kẻ chỉ, viền cổ trần, cổ trần, nẹp đồng phân khung, ốp tường, trụ cột bằng tấm composite*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *14* giờ *0* phút *ngày 21 tháng 4 2022*

Kết thúc: *15* giờ *0* phút *ngày 21 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 136/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Sơn phủ màu vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *23*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 136/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Sơn phủ màu vào cột, ô văng, tường các loại ngoài nhà nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 23 tháng 4 2022*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 23 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 137/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Lắp dựng vách kính nhôm xingfa, cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *11* giờ *0* phút, ngày *23*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 137/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Lắp dựng vách kính nhôm xingfa, cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm xingfa và các phụ kiện*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *11* giờ *0* phút *ngày 23 tháng 4 2022*

Kết thúc: *12* giờ *0* phút *ngày 23 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 138/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *13* giờ *0* phút, ngày *23*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 138/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *13* giờ *0* phút *ngày 23 tháng 4 2022*

Kết thúc: *14* giờ *0* phút *ngày 23 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 139/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 30cm; Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 20cm*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *16* giờ *0* phút, ngày *23*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 139/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'UBND HUYỆN KIM BẢNG, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 30cm; Thi công lắp bộ chữ phòng một cửa 'TRÁCH NHIỆM, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIỆN LỢI' chất liệu combosite màu vàng gương, chữ cao 20cm*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *16* giờ *0* phút *ngày 23 tháng 4 2022*

Kết thúc: *17* giờ *0* phút *ngày 23 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 140/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện chiếu sáng nhà 3 tầng*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *9* giờ *0* phút, ngày *24*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 140/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công, lắp đặt các loại đèn chiếu sáng và thiết bị điện chiếu sáng nhà 3 tầng*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *9* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 4 2022*

Kết thúc: *10* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 23 tháng 4 năm 2022*

**PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU**

**SỐ: 141/PYCNT**

**Kính gửi**: - *Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng*

- *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: *Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**Đơn vị thi công**: *Công ty TNHH 195*

Công việc xây dựng đề nghị nghiệm thu:

***-*** *Thi công lắp đặt các thiết bị vệ sinh tầng 1, tầng 2, tầng 3*

- Nhà thầu chúng tôi đã tiến hành triển khai thi công, kiểm ta công việc xây dựng đã hoàn thành. Đơn vị đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công

- Chất lượng đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt và quy trình thi công hiện hành

- Toàn bộ vật liệu đưa vào thi công đều được thí nghiệm, kiểm tra.

Kính mời: Đơn vị tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng đã hoàn thành trên.

Thời gian: *10* giờ *0* phút, ngày *24*  tháng *4* năm *2022*

**Tại hiện trường thi công công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

Để nhà thầu thi công triển khai công việc tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn*

|  |
| --- |
| **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Đỗ Quang Huy* |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kim Bảng, ngày 24 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN SỐ: 141/NTCV**

**NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG**

**Công trình**: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng*

**Hạng mục**: *Nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân và một số hạng mục của nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*

**Địa điểm xây dựng**: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

**1. Đối tượng nghiệm thu:**

***-*** *Thi công lắp đặt các thiết bị vệ sinh tầng 1, tầng 2, tầng 3*

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

***a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:*** *Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Nguyễn Văn Thiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ trưởng |
| Ông: *Nguyễn Văn Kiều* | Chức vụ: Cán bộ giám sát - tổ viên |

***b) Đại diện đơn vị thi công:*** *Công ty TNHH 195*

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: *Đỗ Quang Huy* | Chức vụ: CBKT - Chỉ huy trưởng công trường |
| Ông: *Trịnh Tiến Quân* | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: *10* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 4 2022*

Kết thúc: *11* giờ *0* phút *ngày 24 tháng 4 2022*

Tại hiện trường thi công công trình: *Xây dựng nhà làm việc cơ quan thanh tra và trụ sở tiếp công dân huyện kim bảng , thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam*

**4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

**a/. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt .

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**b/. Về chất lượng công việc xây dựng:** Đạt

**c/.Các ý kiến khác (nếu có):** Không

**d/.Ý kiến của người giám sát công trình:……**…………………………………………………..

**5. Kết luận:** *Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên. Đơn vị thi công được phép triển khai công việc tiếp theo.*

|  |  |
| --- | --- |
| **TƯ VẤN GIÁM SÁT** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG** |
| *Nguyễn Văn Thiều* | *Đỗ Quang Huy* |